Приложение № 6 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденному приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 марта 2018 г. № 92н

3.14. Стандарт
оснащения детского офтальмологического кабинета

 

	N п/п
	Наименование оборудования (оснащения) **
	Количество, штук

	1.
	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» 23
	1

	2.
	Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» 23
	1

	3.
	Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями123
	1

	4.
	Автоматический проектор знаков с принадлежностями123
	1

	5.
	Автоматический рефкератометр1234
	1

	6.
	Таблицы для определения цветоощущения123
	1

	7.
	Щелевая лампа с принадлежностями1234
	1

	8.
	Электрический офтальмоскоп123
	1

	9.
	Офтальмоскоп зеркальный123
	1

	10.
	Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический1234
	1

	11.
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии123
	1

	12.
	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией234
	1

	13.
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии123
	1

	14.
	Автоматический периметр234
	1

	15.
	Цветотест четырехточечный123
	1

	16.
	Набор скиаскопических линеек123
	1

	17.
	Гониоскоп123
	1

	18.
	Диоптриметр123
	1

	19.
	Экзофтальмометр23
	1

	20.
	Тест-полоски для определения количества слезной жидкости23
	1

	21.
	Векорасширитель123
	1

	22.
	Векорасширители для новорожденных123
	1

	23.
	Векоподъемник123
	1

	24.
	Пинцет офтальмологический123
	1

	25.
	Копье хирургическое123
	1

	26.
	Набор магнитов123
	1

	27.
	Набор для промывания слезных путей123
	1

	28.
	Набор для снятия швов23
	1

	29.
	Скальпель микрохирургический23
	1

	30.
	Ножницы микрохирургические23
	1

	31.
	Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа123
	1

	32.
	Шкаф для хранения медицинских инструментов123
	1

	33.
	Стол инструментальный123
	1

	34.
	Шкаф для хранения лекарственных средств123
	1

	35.
	Холодильник123
	1

	36.
	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов123
	1

	37.
	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов123
	1

	38.
	Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°)234
	1

	39.
	Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза (ОКТ) с функцией ангиографии34
	1

	40.
	Комплекс для электрофизиологических исследований (электроретинограф) 34
	1

	41.
	Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии для офтальмологии34
	1


* Количество оборудования определяется исходя из необходимости соблюдения сроков ожидания медицинской помощи, установленных программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 № 1492 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 51, ст. 7806), и с учетом среднероссийского показателя нагрузки на ультразвуковой прибор (12,6 исследований), МРТ (10,5 исследований), КТ (12,9 исследований).

** Количество оборудования не менее 1.

1 Для медицинских организаций первой группы.

2 Для медицинских организаций второй группы.

3 Для медицинских организаций третьей группы.

4 Рекомендуемый до 31.12.2020 года.

5 При наличии сурдологического кабинета.

6 При наличии детского стоматологического отделения.

7 При наличии детского травматологического пункта.

