Приложение № 6 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденному приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 марта 2018 г. № 92н

3.9. Стандарт оснащения кабинета врача - детского онколога

	№ п/п
	Наименование оснащения**
	Количество, не менее

	1.
	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» 23
	1

	2.
	Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» 23
	1

	3.
	Светильник бестеневой медицинский передвижной23
	1

	4.
	Пеленальный стол23
	1

	5.
	Кресло гинекологическое23
	1

	6.
	Источник холодного света и волоконнооптический световод23
	1

	7.
	Ростомер23
	1

	8.
	Весы медицинские23
	1

	9.
	Сантиметровая лента23
	1

	10.
	Стетоскоп акушерский23
	1

	11.
	Тазомер23
	1

	12.
	Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста23
	1

	13.
	Стетофонендоскоп23
	1

	14.
	Кольпоскоп23
	1

	15.
	Стерильные детское вагиноскопы диаметром 8, 9 1/2, 11,13 мм23
	1

	16.
	Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу детские №№ 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту №№ 1, 2, 3 и желобоватые детские №№ 1, 2, 3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские №№ 1, 2, 323
	1

	17.
	Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические двухсторонние Фолькмана, гинекологический пинцет23
	1

	18.
	Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков23
	1

	19.
	Шпатель одноразовый23
	1


* Количество оборудования определяется исходя из необходимости соблюдения сроков ожидания медицинской помощи, установленных программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 № 1492 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 51, ст. 7806), и с учетом среднероссийского показателя нагрузки на ультразвуковой прибор (12,6 исследований), МРТ (10,5 исследований), КТ (12,9 исследований).

** Количество оборудования не менее 1.

1 Для медицинских организаций первой группы.

2 Для медицинских организаций второй группы.

3 Для медицинских организаций третьей группы.

4 Рекомендуемый до 31.12.2020 года.

5 При наличии сурдологического кабинета.

6 При наличии детского стоматологического отделения.

7 При наличии детского травматологического пункта.

