Приложение № 6 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденному приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 марта 2018 г. № 92н

 

3.15. Стандарт
оснащения офтальмологического кабинета охраны зрения детей

 

	N п/п
	Наименование оборудования (оснащения) **
	Количество, штук

	1.
	Рабочее место офтальмолога23
	1

	2.
	Персональный компьютер с принадлежностями23
	1

	3.
	Авторефрактометр стационарный234
	1

	4.
	Настольная лампа234
	1

	5.
	Набор линз для непрямой офтальмоскопии23
	1

	6.
	Диоптриметр23
	1

	7.
	Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями23
	1

	8.
	Четырехточечный цветотест23
	1

	9.
	Набор скиаскопических линеек23
	1

	10
	Электрический офтальмоскоп23
	1

	11.
	Офтальмоскоп зеркальный23
	1

	12.
	Авторефрактометр ручной23
	1

	13.
	Офтальмомиотренажер - релаксатор23
	1

	14.
	Аппарат для магнитотерапии23
	1

	15.
	Устройство для тренировок аккомодации в комплекте с линзой и компьютерной программой23
	1

	16.
	Набор призм для диплоптического лечения косоглазия23
	1

	17.
	Набор линеек с цветофильтрами для диплоптического лечения косоглазия23
	1

	18.
	Синаптофор23
	1

	19.
	Аппарат лазерный транссклеральный для стимуляции цилиарной мышцы23
	1

	20.
	Аппарат для вакуумного массажа23
	1

	21.
	Аппарат лазерный для лечения амблиопии (спекл-структура) 23
	1

	22.
	Электростимулятор чрескожный23
	1

	23.
	Аппарат диплоптического лечения косоглазия способом диссоциации23
	1

	24.
	Аппаратный комплекс для восстановления зрения23
	1

	25.
	Комплекс для диагностики, лечения нарушений бинокулярного зрения23
	1

	26.
	Набор компьютерных программ плеоптика + ортоптика23
	1

	27.
	Холодильник23
	1

	28.
	Шкаф для хранения медицинских инструментов23
	1

	29.
	Шкаф для хранения лекарственных средств23
	1


* Количество оборудования определяется исходя из необходимости соблюдения сроков ожидания медицинской помощи, установленных программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 № 1492 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 51, ст. 7806), и с учетом среднероссийского показателя нагрузки на ультразвуковой прибор (12,6 исследований), МРТ (10,5 исследований), КТ (12,9 исследований).

** Количество оборудования не менее 1.

1 Для медицинских организаций первой группы.

2 Для медицинских организаций второй группы.

3 Для медицинских организаций третьей группы.

4 Рекомендуемый до 31.12.2020 года.

5 При наличии сурдологического кабинета.

6 При наличии детского стоматологического отделения.

7 При наличии детского травматологического пункта.

