Приложение № 6 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденному приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 марта 2018 г. № 92н

2.4. Стандарт оснащения центра здоровья для детей

	№ п/п
	Наименование оснащения**
	Количество, не менее

	1.
	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» 3
	1

	2.
	Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» 3
	1

	3.
	Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития, в состав которого входят: персональный компьютер (по числу рабочих мест); программное обеспечение Комплекса (за исключением операционных и офисных систем); комплект оборудования для измерения параметров физического развития (ростомер, весы напольные, динамометр); компьютерный электрокардиограф в комплекте с электродами3
	1

	4.
	Аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный) 3
	1

	5.
	Биоимпедансметр для анализа внутренних сред организма (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани) 123
	1

	6.
	Портативная система контроля уровня глюкозы многопользовательская3
	1

	7.
	Анализатор для определения токсических веществ в биологических средах организма3
	1

	8.
	Анализатор котинина и других биологических маркеров в моче3
	1

	9.
	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина3
	1

	10.
	Пульсоксиметр3
	1

	11.
	Рабочее место гигиениста стоматологического, в состав которого входит: установка стоматологическая универсальная с ультразвуковым скалером3
	1

	12.
	Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни3
	1

	13.
	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов3
	1

	14.
	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов3
	1

	15.
	Стерильный материал3
	1


* Количество оборудования определяется исходя из необходимости соблюдения сроков ожидания медицинской помощи, установленных программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 № 1492 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 51, ст. 7806), и с учетом среднероссийского показателя нагрузки на ультразвуковой прибор (12,6 исследований), МРТ (10,5 исследований), КТ (12,9 исследований).

** Количество оборудования не менее 1.

1 Для медицинских организаций первой группы.

2 Для медицинских организаций второй группы.

3 Для медицинских организаций третьей группы.

4 Рекомендуемый до 31.12.2020 года.

5 При наличии сурдологического кабинета.

6 При наличии детского стоматологического отделения.

7 При наличии детского травматологического пункта.

